| Ændringens/forbedringens art | Beskrivelse/materialer | Ansøges/anmeldes Ja*)/Nej | Afskrivnings-berettiget Ja/Nej | Særlige bemærkninger: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Badeværelse |
| Badeværelse | Indretning | Ja | Ja |  |
| Toilet | Lavtskyllende cisterne, vandbesparende. Skal være hvid. Anerkendt fabrikat som fx Ifø eller Gustavsberg. Garanti for reservedele i 10 år. | Nej | Nej | Afdelingen har lavtskyllende Gustavbergstoilet. |
| Håndvask | Skal være hvid. Anerkendt fabrikat som fx Ifø eller Gustavsberg. Garanti for reservedele i 10 år. | Nej | Nej |  |
| Bruser | Telefonbruser | Nej | Nej |  |
| Brusebatteri | Anerkendt fabrikat som fx Damixa, Børma, FMMattson, Grohe. Garanti for reservedele i 10 år. | Nej | Ja |  |
| Vandhaner et eller to-grebs | Anerkendt fabrikat som fx Damixa, Børma, FMMattson, Grohe. Garanti for reservedele i 10 år | Nej | Ja | Brug afdelingens et eller to-grebs-standardblandingsbatterier. På grund af trykforstærker i højhusene, kan et. Grebs-batterier ikke anbefales der. Kan genere naboerne med pibe-lyde. |
| Vægge | Fliser | Ja | Ja | Andelshaver skal opbevare reparationsfliser min.10% af opsatte flise. Skal overleveres ved fraflytning, ellers retablering. Det skal bemærkes, at afdelingsbestyrelsen ikke kan anbefale opsætning af andre fliser end standard grundet risikoen for sætningsrevner. |
| Gulve | Terrazzo, fliser,klinker, stiftmosaik | Ja | Ja | Der skal opbevares reparationsfliser/stiftmosaik svarende til 10% af opsatte fliser/stiftmosaik. Skal overleveres ved fraflytning.. |
| Gulvvarme |  | Ja | Nej | Kun elvarme. Retablering og indbetalt depositum. Gulvvarme må kun ilægges mod retablering og indbetalt depositum. |
| Spejle og hylde | Kan udskiftes med andet | Nej | Nej |  |
| Vaskemaskine |  | Ja | Nej | Jf. AAB’s standard-tilladelse/betingelser for vaske- og opvaskemaskine. Husk aldrig tilslutning via lynkobling til vandhane. Får du fugtproblemer må anvendelse stoppes. |
| Tørretumbler | Kun kondens-tørretumblere | Ja | Nej | Retablering. Tørreskabstumbler må ikke tilsluttes afdelingens udsugningsanlæg. Får du fugtproblemer må anvendelse stoppes. |
| Køkken |
| Køkken – modernisering med nyt inventar – skabe mv. | Anerkendt fabrikat og kvalitet, som det nuværende Atlas, fx HTH, Svane, Kvik og med min 10 års reservedels garanti. | Ja | Ja | Brugsværdi nuværende køkken: 5.000 kr. |
| Køkken – boliger med trinnette |  | Ja | Nej | Retablering og indbetalt retableringsdepot. Lejlighederne er fra byggeriets start indrettet med Trinetter og det er fortsat standarden indretningsmæssigt.. |
| Belægning på køkkenbord | Formica eller lignende materiale. | Nej | Nej |  |
| Vask | Stålvask | Nej | Ja1) | 1) Kan blive afskrivningsberettiget sammen med køkkenmodernisering |
| Ernhætte | Kun recirkulation med kulfilter | Ja | Nej | Må ikke tilsluttes afdelingens ventilationssystem. |
| Køle/fryseskabe |  | Nej | Nej | Retablering. Du skal selv foretage evt. opbevaring. |
| Komfur |  | Nej | Nej | Retablering. Du skal selv foretage evt. opbevaring. |
| Køkken, installation af opva- skemaskine og vaskemaskine |  | Ja | Nej | Jf. AAB’s standard-tilladelse/betingelser for vaske- og opvaskemaskine. Ved placering i køkken skal der benyttes en vandopsamlingsbakke, samt særlige sikre slanger/Aqua-stop. Husk aldrig tilslutning via lynkobling til vandhane. |
| Maling af afdelingens standardkøkkeninventar | Ikke atypiske farver | Nej | Nej |  |
| Gulvbelægning | Linoleum, vinyl | Nej | Nej | Fjernes ved fraflytning. |
| Opsætning af vægfliser |  | Ja | Ja | Der skal opbevares reparationsfliser svarende til 10% af opsatte fliser. Skal opbevares af andelshaver, skal overleveres ved fraflytning, ellers retablering. Ændring af lampeudtag og stikkontakter skal foretages af autoriseret installatør. |
| Diverse |
| Antenne |  | Nej | Nej | Parabolantenne må placeres på altanerne på gulvet og må ikke være højere end gelænder- højden. Parabolantenne må ikke individuelt opsættes på AAB’s bygninger. Brug TDC-Kabel-TV evt. med Selector. |
| Altaner – opsætning af vindskærm/læskærm i begrænset højde. | Klart glas eller andet gennemsigtsigt materiale evt. plexiglas, evt. med en metal eller træramme. Der skal i midten være plads til at brandvæsenet kan tage personer ud. |  |  | Må ikke have karakter af inddækning eller bygningsændring. Der skal i midten være plads til at brandvæsenet kan tage personer ud ved brand. |
| Døre/nedtagning/blænding |  | Nej | Nej | Retablering. Du skal selv foretage . opbevaring af evt. nedtagne døre.. |
| El-kontakter | Nye kontaktstik til 230 volt | Nej | Nej | Skal være godkendte iht. dansk lovgivning. |
| Elinstallation, forøgelse | Til 380 volt | Ja | Ja |  |
| Maling af altaner | Dæmpede farver, der harmonerer med omgivelserne |  |  |  |
| Ændringer i øvrigt af vægge | Et hvert indgreb i konstruktioner mv. | Ja | Nej | Retablering |
| Trælofter | Bygningsreglement skal overholdes. | Ja | Nej | Bygningsmyndighedernes tilladelse skal indhentes. |

Afdelingsbestyrelsens tilladelse og/eller oplysning om krav til arbejdets udførelse /konstruktion skal indhentes inden arbejdet iværksættes. Ansøgning til bygningsmyndigheder foretages af andelshaver og for dennes regning.

Vedtaget som råderetsreglement på medlemsmødet 17. maj 1994.

Revideret på medlemsmødet 29. april 2004

Vedtaget på medlemsmødet den 11. Maj 2010, som supplement til boligforeningens standard råderetsreglement.